调研报告

**医药化工废水治理设计

学生：李某某

指导老师：蒋胜韬

摘要：（黑体，小四）本文阐述了医药废水处理常用的几种方法及其发展情况，根据各种废水处理工艺适用条件的比较、分析，结合本设计处理的是高浓度，高毒性废水的特点，确定出工艺流程，即先铁碳预处理降低COD的浓度，再用生物接触氧化法工艺。使出水达标。

关键词: （黑体，小四）铁碳预处理；生物接触氧化；有机废水

1化工、医药行业生产废水水质

我省的化工、医药产品种类繁多，所用原料、生产工艺路线、设备条件、操作管理水平各不相同，使得产生废水水量和水质差异很大。总的来说，化工、医药废水具有以下特点。

（1）废水种类繁多。由于化工、医药范围很广，生产过程中应用原料五花八门，原料、副产物、产物都会混入废水中，形成种类繁多的化工、医药废水。如石油化工排放的主要为含油废水；化肥厂排放的有含氨废水；农药厂排放的主要有含有机磷废水和含酚废水；染料及中间体生产厂排放的有含废酸、废碱、废盐、高色度的染料废水；生物制药厂排放的有发酵废；化学合成药厂排放的有含各类溶剂的有机废水。

（2）废水有机物成份复杂，酸碱度大，污染物浓度高，毒性大且有异味。

化工、医药废水排放中，除了氮肥、磷肥、无机盐、烧碱纯碱等少数行业排放废水为含无机物废水外，其它废水一般都含有机污染物，且成份复杂。这是因为化学反应的每一步都有收得率问题，而从原料到产品要经过多步反应和各种单元操作过程，使得总收率降低，导致大量有机原料、添加的各种助剂、溶剂、半成品、成品都进入废水中，造成废水中有机物含量很高，而许多有机物都具有一定的毒性，使得废水排放对水体危害很大。如石油化工厂排放废水中含有烃类及衍生物；农药厂排放废水中有机磷浓度可达数千mg/L，还含酚类、苯类、取代苯类化合物等生物毒性物质，有机汞类、有机氯类农药毒性更大且在生物体内残留时间长；染料及中间体、化学药品生产中排放工艺废水、残液的COD浓度高达几万甚至几十万mg/L，废水中常含有“三致”物质。而且很多废水由于含有胺类、有机硫化物等物质，会产生异味、恶臭污染。

（3）废水量大，废水排放具有间歇多变性。化工、医药行业用水量一般都较大，因为大多数的化学反应在液相进行并以水为介质，在分离、精制、水洗、抽滤等工序会排放工艺废水，一般每吨产品工艺废水排放量在几吨至几十吨之间；另外，化学反应一般都有温度压力要求，高温反应时需要大量的冷却水，若不加强循环回用，会造成水资源的浪费；还有，设备清洗、地面冲洗时会产生冲洗废水。化工、医药产品还具有多品种小批量生产特点，产品受市场变化影响较大，经常更换品种，且多数产品生产是间歇性操作，这使得不同时期排放的废水各不相同，废水水质水量随时间变化较大，给废水工程设计、运行管理增加了许多难度。尤其是我省的小化工厂很多，生产变化很大，很不利于环保管理。

废水的特性决定了废水治理的难易程度，化工、医药废水的复杂多变性使得废水治理工程在设计上没有统一的工艺流程和运行参数可套用，也很少利用成套定型设备来进行处理。每个工厂的废水处理项目都要根据废水的特点性质，通过现场实测、小试研究来确定具体的工艺流程方案。在废水处理中主要考虑的问题有:①首先考虑废水中有用物质的回收和综合利用；②采用必要的预处理手段除去重金属和有毒有害物质；③往往要先进行水量水质均化和pH调节；④生化处理系统是首选的治理工艺方案，要求有较好的经受冲击负荷的能力和良好的污染物去除效率；⑤出水还要有稳定达标的保证措施；⑥投资和处理费用尽量要经济合理。根据经验和实际调查结果表明，化工、医药废水要实现达标排放通常要采用二级处理工艺。二级生化处理常采用的技术有:活性污泥法、生物接触氧化法、SBR法、厌氧一好氧、

兼氧水解一活性污泥法等。

2本项目废水水质和企业基本情况

内容格式如上（宋体，五号，1.5倍行距）

3常用医药化工废水治理技术

3.1电解

内容格式如上（宋体，五号，1.5倍行距）

4医药化工废水治理技术新进展

内容格式如上（宋体，五号，1.5倍行距）

5工艺比较

内容格式如上（宋体，五号，1.5倍行距）

6 本课题设计方案的确定

内容格式如上（宋体，五号，1.5倍行距）

参考文献：（黑体，小四）

[1] 孔垂华. 第三届世界植物化感作用大会综述[J]. 应用生态学报, 2003, 14(5): 837-838.

[2] Callaway R M, Aschdhoug E T. Invasive plants versus their new and old neighbors: a mechanism for exotic invasion[J]. Science, 2000, 290: 521-523.

[3] Nell R L, Rice E L. Possible role of Ambrosia psilostachya on pattern and succession in old-field[J]. The American Journal of Mildland Naturalist, 1971, 86(2): 344-358.

[4] Gentle C B, Duggin J A. Allelopathy as a competitive strategy in persistent thickets of Lantana camara L. in three Australian forest communities [J]. Plant Ecology, 1997, 132: 85-95.

[5] Hegazy A K, Amer W M, Khedr A A. Allelopathic effect of Nymphaea lotus L. on growth and yield of cultivated rice around Lake Manzala (Nile Delta)[J]. Hydrobiologia, 2001, 464: 133-142.

[6] 邵华, 彭少麟, 张弛等. 薇甘菊的化感作用研究[J]. 生态学杂志, 2003, 22(5): 62-65.

[7] 梁斌, 袁亚莉, 谷文祥等. 薇甘菊化感作用的初步研究[J]. 江西植保, 2006, 3(5): 20-23, 26.

[8] 冯惠玲, 扬长举, 张兴等. 薇甘菊对昆虫和病原菌生物活性的初步研究[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2004, 43(4): 82-85

[9] 岑伊静, 庞雄飞, 凌冰等. 薇甘菊提取物对桔全爪螨的产卵趋避作用及有效组分分析[J]. 生态学报, 2001, 24(11): 2542-2547.

[10] 林嵩, 翁伯琦. 外来植物化感作用的研究综述[J].福建农业学报,2005,20(3): 202-210.

调查报告撰写格式依照论文的标准，也必须有标题、中文摘要、中文关键词、正文。调查报告的字数应在5000字以上。